## Лист1
|  |  | Name | Group | Item | Comment | Logged | Type | LogDB | MinRaw | MaxRaw | MinEu | MaxEu | OnMsged | OnMsg | offMsged | OffMsg | AlarmMsg | AlarmLevel | AlarmCase | AlarmConst | DeadBaund | EU | RW
ПС1 | В41 | Петрозаводск | ps1v41 | psv | ПС1 В41 | ПС1 В41 Петрозаводск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС1 В41 Включен | true | ПС1 В41 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС1 | В42 | Петрозаводск | ps1v42 | psv | ПС1 В42 | ПС1 В42 Петрозаводск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС1 В42 Включен | true | ПС1 В42 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В15 | п.Концезеро | ps2pv15 | psv | ПС2П В15 | ПС2П В15 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В15 Включен | true | ПС2П В15 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В20 | п.Концезеро | ps2pv20 | psv | ПС2П В20 | ПС2П В20 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В20 Включен | true | ПС2П В20 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В13 | п.Концезеро | ps2pv13 | psv | ПС2П В13 | ПС2П В13 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В13 Включен | true | ПС2П В13 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В17 | ст. Деревянко | ps5v17 | psv | ПС5 В17 | ПС5 В17 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В17 Включен | true | ПС5 В17 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В27 | ст. Деревянко | ps5v27 | psv | ПС5 В27 | ПС5 В27 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В27 Включен | true | ПС5 В27 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В28 | ст. Деревянко | ps5v28 | psv | ПС5 В28 | ПС5 В28 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В28 Включен | true | ПС5 В28 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В19 | ст. Деревянко | ps5v19 | psv | ПС5 В19 | ПС5 В19 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В19 Включен | true | ПС5 В19 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В2 | ст.Пай | ps5v2 | psv | ПС5 В2 | ПС5 В2 ст.Пай | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В2 Включен | true | ПС5 В2 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В5 | ст.Пай | ps5v5 | psv | ПС5 В5 | ПС5 В5 ст.Пай | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В5 Включен | true | ПС5 В5 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В3 | г-н Бесовец | ps18pv3 | psv | ПС18П В3 | ПС18П В3 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В3 Включен | true | ПС18П В3 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В19 | г-н Бесовец | ps18pv19 | psv | ПС18П В19 | ПС18П В19 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В19 Включен | true | ПС18П В19 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В8 | г-н Бесовец | ps18pv8 | psv | ПС18П В8 | ПС18П В8 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В8 Включен | true | ПС18П В8 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В13 | г-н Бесовец | ps18pv13 | psv | ПС18П В13 | ПС18П В13 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В13 Включен | true | ПС18П В13 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В12 | г-н Бесовец | ps18pv12 | psv | ПС18П В12 | ПС18П В12 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В12 Включен | true | ПС18П В12 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В9 | г-н Бесовец | ps18pv9 | psv | ПС18П В9 | ПС18П В9 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В9 Включен | true | ПС18П В9 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В2 | г-н Бесовец | ps18pv2 | psv | ПС18П В2 | ПС18П В2 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В2 Включен | true | ПС18П В2 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В18 | Шуя | ps21v18 | psv | ПС21 В18 | ПС21 В18 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В18 Включен | true | ПС21 В18 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В7 | Шуя | ps21v7 | psv | ПС21 В7 | ПС21 В7 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В7 Включен | true | ПС21 В7 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В8 | Шуя | ps21v8 | psv | ПС21 В8 | ПС21 В8 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В8 Включен | true | ПС21 В8 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В12 | Шуя | ps21v12 | psv | ПС21 В12 | ПС21 В12 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В12 Включен | true | ПС21 В12 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В1 | Шуя | ps21v1 | psv | ПС21 В1 | ПС21 В1 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В1 Включен | true | ПС21 В1 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В19 | Шуя | ps21v19 | psv | ПС21 В19 | ПС21 В19 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В19 Включен | true | ПС21 В19 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС22П | В1 | д. Педасельга | ps22pv1 | psv | ПС22П В1 | ПС22П В1 д. Педасельга | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС22П В1 Включен | true | ПС22П В1 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС22П | В13 | д. Педасельга | ps22pv13 | psv | ПС22П В13 | ПС22П В13 д. Педасельга | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС22П В13 Включен | true | ПС22П В13 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В18 | Заозерье | ps23v18 | psv | ПС23 В18 | ПС23 В18 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В18 Включен | true | ПС23 В18 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В15 | ???В5 | ps23v15 | psv | ПС23 В15 | ПС23 В15 ???В5 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В15 Включен | true | ПС23 В15 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В16 | Заозерье | ps23v16 | psv | ПС23 В16 | ПС23 В16 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В16 Включен | true | ПС23 В16 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В6 | Заозерье | ps23v6 | psv | ПС23 В6 | ПС23 В6 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В6 Включен | true | ПС23 В6 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС38П | В1 | Лососиное | ps38pv1 | psv | ПС38П В1 | ПС38П В1 Лососиное | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС38П В1 Включен | true | ПС38П В1 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС38П | В2 | Лососиное | ps38pv2 | psv | ПС38П В2 | ПС38П В2 Лососиное | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС38П В2 Включен | true | ПС38П В2 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС46П | В19 | п. Птицефабрика | ps46pv19 | psv | ПС46П В19 | ПС46П В19 п. Птицефабрика | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС46П В19 Включен | true | ПС46П В19 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС46П | В20 | п. Птицефабрика | ps46pv20 | psv | ПС46П В20 | ПС46П В20 п. Птицефабрика | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС46П В20 Включен | true | ПС46П В20 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС48П | В12 | Южная промзона | ps48pv12 | psv | ПС48П В12 | ПС48П В12 Южная промзона | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС48П В12 Включен | true | ПС48П В12 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС48П | В7 | Южная промзона | ps48pv7 | psv | ПС48П В7 | ПС48П В7 Южная промзона | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС48П В7 Включен | true | ПС48П В7 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В5 | Мелиоративный | ps52pv5 | psv | ПС52п В5 | ПС52п В5 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В5 Включен | true | ПС52п В5 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В13 | Мелиоративный | ps52pv13 | psv | ПС52п В13 | ПС52п В13 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В13 Включен | true | ПС52п В13 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В2 | Мелиоративный | ps52pv2 | psv | ПС52п В2 | ПС52п В2 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В2 Включен | true | ПС52п В2 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В12 | Мелиоративный | ps52pv12 | psv | ПС52п В12 | ПС52п В12 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В12 Включен | true | ПС52п В12 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС78 | В2 | г.Медвежегорск | ps78v2 | psv | ПС78 В2 | ПС78 В2 г.Медвежегорск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС78 В2 Включен | true | ПС78 В2 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В3 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v3 | psv | ПС82 В3 | ПС82 В3 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В3 Включен | true | ПС82 В3 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В4 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v4 | psv | ПС82 В4 | ПС82 В4 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В4 Включен | true | ПС82 В4 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В11 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v11 | psv | ПС82 В11 | ПС82 В11 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В11 Включен | true | ПС82 В11 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В10 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v10 | psv | ПС82 В10 | ПС82 В10 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В10 Включен | true | ПС82 В10 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.6 |  | ps71v4_6 | psv | ПС71 В4.6 | ПС71 В4.6 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.6 Включен | true | ПС71 В4.6 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.6 |  | ps71v3_6 | psv | ПС71 В3.6 | ПС71 В3.6 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.6 Включен | true | ПС71 В3.6 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.4 |  | ps71v3_4 | psv | ПС71 В3.4 | ПС71 В3.4 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.4 Включен | true | ПС71 В3.4 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В1.3 |  | ps71v1_3 | psv | ПС71 В1.3 | ПС71 В1.3 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В1.3 Включен | true | ПС71 В1.3 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В2.7 |  | ps71v2_7 | psv | ПС71 В2.7 | ПС71 В2.7 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В2.7 Включен | true | ПС71 В2.7 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.3 |  | ps71v4_3 | psv | ПС71 В4.3 | ПС71 В4.3 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.3 Включен | true | ПС71 В4.3 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.5 |  | ps71v4_5 | psv | ПС71 В4.5 | ПС71 В4.5 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.5 Включен | true | ПС71 В4.5 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.7 |  | ps71v3_7 | psv | ПС71 В3.7 | ПС71 В3.7 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.7 Включен | true | ПС71 В3.7 Выключен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС1 | В41 | Петрозаводск | ps1v41 | psv | ПС1 В41 | ПС1 В41 Петрозаводск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС1 В41 Заземлен | true | ПС1 В41 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС1 | В42 | Петрозаводск | ps1v42 | psv | ПС1 В42 | ПС1 В42 Петрозаводск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС1 В42 Заземлен | true | ПС1 В42 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В15 | п.Концезеро | ps2pv15 | psv | ПС2П В15 | ПС2П В15 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В15 Заземлен | true | ПС2П В15 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В20 | п.Концезеро | ps2pv20 | psv | ПС2П В20 | ПС2П В20 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В20 Заземлен | true | ПС2П В20 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В13 | п.Концезеро | ps2pv13 | psv | ПС2П В13 | ПС2П В13 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В13 Заземлен | true | ПС2П В13 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В17 | ст. Деревянко | ps5v17 | psv | ПС5 В17 | ПС5 В17 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В17 Заземлен | true | ПС5 В17 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В27 | ст. Деревянко | ps5v27 | psv | ПС5 В27 | ПС5 В27 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В27 Заземлен | true | ПС5 В27 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В28 | ст. Деревянко | ps5v28 | psv | ПС5 В28 | ПС5 В28 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В28 Заземлен | true | ПС5 В28 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В19 | ст. Деревянко | ps5v19 | psv | ПС5 В19 | ПС5 В19 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В19 Заземлен | true | ПС5 В19 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В2 | ст.Пай | ps5v2 | psv | ПС5 В2 | ПС5 В2 ст.Пай | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В2 Заземлен | true | ПС5 В2 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В5 | ст.Пай | ps5v5 | psv | ПС5 В5 | ПС5 В5 ст.Пай | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В5 Заземлен | true | ПС5 В5 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В3 | г-н Бесовец | ps18pv3 | psv | ПС18П В3 | ПС18П В3 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В3 Заземлен | true | ПС18П В3 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В19 | г-н Бесовец | ps18pv19 | psv | ПС18П В19 | ПС18П В19 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В19 Заземлен | true | ПС18П В19 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В8 | г-н Бесовец | ps18pv8 | psv | ПС18П В8 | ПС18П В8 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В8 Заземлен | true | ПС18П В8 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В13 | г-н Бесовец | ps18pv13 | psv | ПС18П В13 | ПС18П В13 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В13 Заземлен | true | ПС18П В13 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В12 | г-н Бесовец | ps18pv12 | psv | ПС18П В12 | ПС18П В12 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В12 Заземлен | true | ПС18П В12 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В9 | г-н Бесовец | ps18pv9 | psv | ПС18П В9 | ПС18П В9 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В9 Заземлен | true | ПС18П В9 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В2 | г-н Бесовец | ps18pv2 | psv | ПС18П В2 | ПС18П В2 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В2 Заземлен | true | ПС18П В2 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В18 | Шуя | ps21v18 | psv | ПС21 В18 | ПС21 В18 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В18 Заземлен | true | ПС21 В18 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В7 | Шуя | ps21v7 | psv | ПС21 В7 | ПС21 В7 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В7 Заземлен | true | ПС21 В7 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В8 | Шуя | ps21v8 | psv | ПС21 В8 | ПС21 В8 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В8 Заземлен | true | ПС21 В8 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В12 | Шуя | ps21v12 | psv | ПС21 В12 | ПС21 В12 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В12 Заземлен | true | ПС21 В12 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В1 | Шуя | ps21v1 | psv | ПС21 В1 | ПС21 В1 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В1 Заземлен | true | ПС21 В1 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В19 | Шуя | ps21v19 | psv | ПС21 В19 | ПС21 В19 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В19 Заземлен | true | ПС21 В19 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС22П | В1 | д. Педасельга | ps22pv1 | psv | ПС22П В1 | ПС22П В1 д. Педасельга | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС22П В1 Заземлен | true | ПС22П В1 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС22П | В13 | д. Педасельга | ps22pv13 | psv | ПС22П В13 | ПС22П В13 д. Педасельга | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС22П В13 Заземлен | true | ПС22П В13 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В18 | Заозерье | ps23v18 | psv | ПС23 В18 | ПС23 В18 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В18 Заземлен | true | ПС23 В18 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В15 | ???В5 | ps23v15 | psv | ПС23 В15 | ПС23 В15 ???В5 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В15 Заземлен | true | ПС23 В15 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В16 | Заозерье | ps23v16 | psv | ПС23 В16 | ПС23 В16 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В16 Заземлен | true | ПС23 В16 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В6 | Заозерье | ps23v6 | psv | ПС23 В6 | ПС23 В6 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В6 Заземлен | true | ПС23 В6 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС38П | В1 | Лососиное | ps38pv1 | psv | ПС38П В1 | ПС38П В1 Лососиное | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС38П В1 Заземлен | true | ПС38П В1 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС38П | В2 | Лососиное | ps38pv2 | psv | ПС38П В2 | ПС38П В2 Лососиное | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС38П В2 Заземлен | true | ПС38П В2 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС46П | В19 | п. Птицефабрика | ps46pv19 | psv | ПС46П В19 | ПС46П В19 п. Птицефабрика | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС46П В19 Заземлен | true | ПС46П В19 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС46П | В20 | п. Птицефабрика | ps46pv20 | psv | ПС46П В20 | ПС46П В20 п. Птицефабрика | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС46П В20 Заземлен | true | ПС46П В20 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС48П | В12 | Южная промзона | ps48pv12 | psv | ПС48П В12 | ПС48П В12 Южная промзона | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС48П В12 Заземлен | true | ПС48П В12 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС48П | В7 | Южная промзона | ps48pv7 | psv | ПС48П В7 | ПС48П В7 Южная промзона | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС48П В7 Заземлен | true | ПС48П В7 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В5 | Мелиоративный | ps52pv5 | psv | ПС52п В5 | ПС52п В5 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В5 Заземлен | true | ПС52п В5 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В13 | Мелиоративный | ps52pv13 | psv | ПС52п В13 | ПС52п В13 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В13 Заземлен | true | ПС52п В13 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В2 | Мелиоративный | ps52pv2 | psv | ПС52п В2 | ПС52п В2 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В2 Заземлен | true | ПС52п В2 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В12 | Мелиоративный | ps52pv12 | psv | ПС52п В12 | ПС52п В12 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В12 Заземлен | true | ПС52п В12 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС78 | В2 | г.Медвежегорск | ps78v2 | psv | ПС78 В2 | ПС78 В2 г.Медвежегорск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС78 В2 Заземлен | true | ПС78 В2 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В3 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v3 | psv | ПС82 В3 | ПС82 В3 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В3 Заземлен | true | ПС82 В3 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В4 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v4 | psv | ПС82 В4 | ПС82 В4 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В4 Заземлен | true | ПС82 В4 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В11 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v11 | psv | ПС82 В11 | ПС82 В11 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В11 Заземлен | true | ПС82 В11 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В10 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v10 | psv | ПС82 В10 | ПС82 В10 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В10 Заземлен | true | ПС82 В10 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.6 |  | ps71v4_6 | psv | ПС71 В4.6 | ПС71 В4.6 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.6 Заземлен | true | ПС71 В4.6 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.6 |  | ps71v3_6 | psv | ПС71 В3.6 | ПС71 В3.6 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.6 Заземлен | true | ПС71 В3.6 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.4 |  | ps71v3_4 | psv | ПС71 В3.4 | ПС71 В3.4 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.4 Заземлен | true | ПС71 В3.4 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В1.3 |  | ps71v1_3 | psv | ПС71 В1.3 | ПС71 В1.3 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В1.3 Заземлен | true | ПС71 В1.3 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В2.7 |  | ps71v2_7 | psv | ПС71 В2.7 | ПС71 В2.7 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В2.7 Заземлен | true | ПС71 В2.7 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.3 |  | ps71v4_3 | psv | ПС71 В4.3 | ПС71 В4.3 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.3 Заземлен | true | ПС71 В4.3 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.5 |  | ps71v4_5 | psv | ПС71 В4.5 | ПС71 В4.5 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.5 Заземлен | true | ПС71 В4.5 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.7 |  | ps71v3_7 | psv | ПС71 В3.7 | ПС71 В3.7 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.7 Заземлен | true | ПС71 В3.7 Не заземлен |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС1 | В41 | Петрозаводск | ps1v41 | psv | ПС1 В41 | ПС1 В41 Петрозаводск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС1 В41 Зашунтирован | true | ПС1 В41 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС1 | В42 | Петрозаводск | ps1v42 | psv | ПС1 В42 | ПС1 В42 Петрозаводск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС1 В42 Зашунтирован | true | ПС1 В42 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В15 | п.Концезеро | ps2pv15 | psv | ПС2П В15 | ПС2П В15 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В15 Зашунтирован | true | ПС2П В15 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В20 | п.Концезеро | ps2pv20 | psv | ПС2П В20 | ПС2П В20 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В20 Зашунтирован | true | ПС2П В20 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС2П | В13 | п.Концезеро | ps2pv13 | psv | ПС2П В13 | ПС2П В13 п.Концезеро | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС2П В13 Зашунтирован | true | ПС2П В13 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В17 | ст. Деревянко | ps5v17 | psv | ПС5 В17 | ПС5 В17 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В17 Зашунтирован | true | ПС5 В17 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В27 | ст. Деревянко | ps5v27 | psv | ПС5 В27 | ПС5 В27 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В27 Зашунтирован | true | ПС5 В27 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В28 | ст. Деревянко | ps5v28 | psv | ПС5 В28 | ПС5 В28 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В28 Зашунтирован | true | ПС5 В28 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В19 | ст. Деревянко | ps5v19 | psv | ПС5 В19 | ПС5 В19 ст. Деревянко | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В19 Зашунтирован | true | ПС5 В19 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В2 | ст.Пай | ps5v2 | psv | ПС5 В2 | ПС5 В2 ст.Пай | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В2 Зашунтирован | true | ПС5 В2 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС5 | В5 | ст.Пай | ps5v5 | psv | ПС5 В5 | ПС5 В5 ст.Пай | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС5 В5 Зашунтирован | true | ПС5 В5 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В3 | г-н Бесовец | ps18pv3 | psv | ПС18П В3 | ПС18П В3 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В3 Зашунтирован | true | ПС18П В3 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В19 | г-н Бесовец | ps18pv19 | psv | ПС18П В19 | ПС18П В19 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В19 Зашунтирован | true | ПС18П В19 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В8 | г-н Бесовец | ps18pv8 | psv | ПС18П В8 | ПС18П В8 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В8 Зашунтирован | true | ПС18П В8 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В13 | г-н Бесовец | ps18pv13 | psv | ПС18П В13 | ПС18П В13 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В13 Зашунтирован | true | ПС18П В13 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В12 | г-н Бесовец | ps18pv12 | psv | ПС18П В12 | ПС18П В12 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В12 Зашунтирован | true | ПС18П В12 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В9 | г-н Бесовец | ps18pv9 | psv | ПС18П В9 | ПС18П В9 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В9 Зашунтирован | true | ПС18П В9 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС18П | В2 | г-н Бесовец | ps18pv2 | psv | ПС18П В2 | ПС18П В2 г-н Бесовец | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС18П В2 Зашунтирован | true | ПС18П В2 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В18 | Шуя | ps21v18 | psv | ПС21 В18 | ПС21 В18 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В18 Зашунтирован | true | ПС21 В18 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В7 | Шуя | ps21v7 | psv | ПС21 В7 | ПС21 В7 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В7 Зашунтирован | true | ПС21 В7 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В8 | Шуя | ps21v8 | psv | ПС21 В8 | ПС21 В8 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В8 Зашунтирован | true | ПС21 В8 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В12 | Шуя | ps21v12 | psv | ПС21 В12 | ПС21 В12 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В12 Зашунтирован | true | ПС21 В12 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В1 | Шуя | ps21v1 | psv | ПС21 В1 | ПС21 В1 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В1 Зашунтирован | true | ПС21 В1 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС21 | В19 | Шуя | ps21v19 | psv | ПС21 В19 | ПС21 В19 Шуя | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС21 В19 Зашунтирован | true | ПС21 В19 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС22П | В1 | д. Педасельга | ps22pv1 | psv | ПС22П В1 | ПС22П В1 д. Педасельга | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС22П В1 Зашунтирован | true | ПС22П В1 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС22П | В13 | д. Педасельга | ps22pv13 | psv | ПС22П В13 | ПС22П В13 д. Педасельга | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС22П В13 Зашунтирован | true | ПС22П В13 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В18 | Заозерье | ps23v18 | psv | ПС23 В18 | ПС23 В18 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В18 Зашунтирован | true | ПС23 В18 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В15 | ???В5 | ps23v15 | psv | ПС23 В15 | ПС23 В15 ???В5 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В15 Зашунтирован | true | ПС23 В15 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В16 | Заозерье | ps23v16 | psv | ПС23 В16 | ПС23 В16 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В16 Зашунтирован | true | ПС23 В16 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС23 | В6 | Заозерье | ps23v6 | psv | ПС23 В6 | ПС23 В6 Заозерье | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС23 В6 Зашунтирован | true | ПС23 В6 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС38П | В1 | Лососиное | ps38pv1 | psv | ПС38П В1 | ПС38П В1 Лососиное | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС38П В1 Зашунтирован | true | ПС38П В1 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС38П | В2 | Лососиное | ps38pv2 | psv | ПС38П В2 | ПС38П В2 Лососиное | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС38П В2 Зашунтирован | true | ПС38П В2 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС46П | В19 | п. Птицефабрика | ps46pv19 | psv | ПС46П В19 | ПС46П В19 п. Птицефабрика | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС46П В19 Зашунтирован | true | ПС46П В19 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС46П | В20 | п. Птицефабрика | ps46pv20 | psv | ПС46П В20 | ПС46П В20 п. Птицефабрика | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС46П В20 Зашунтирован | true | ПС46П В20 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС48П | В12 | Южная промзона | ps48pv12 | psv | ПС48П В12 | ПС48П В12 Южная промзона | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС48П В12 Зашунтирован | true | ПС48П В12 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС48П | В7 | Южная промзона | ps48pv7 | psv | ПС48П В7 | ПС48П В7 Южная промзона | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС48П В7 Зашунтирован | true | ПС48П В7 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В5 | Мелиоративный | ps52pv5 | psv | ПС52п В5 | ПС52п В5 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В5 Зашунтирован | true | ПС52п В5 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В13 | Мелиоративный | ps52pv13 | psv | ПС52п В13 | ПС52п В13 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В13 Зашунтирован | true | ПС52п В13 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В2 | Мелиоративный | ps52pv2 | psv | ПС52п В2 | ПС52п В2 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В2 Зашунтирован | true | ПС52п В2 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС52п | В12 | Мелиоративный | ps52pv12 | psv | ПС52п В12 | ПС52п В12 Мелиоративный | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС52п В12 Зашунтирован | true | ПС52п В12 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС78 | В2 | г.Медвежегорск | ps78v2 | psv | ПС78 В2 | ПС78 В2 г.Медвежегорск | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС78 В2 Зашунтирован | true | ПС78 В2 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В3 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v3 | psv | ПС82 В3 | ПС82 В3 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В3 Зашунтирован | true | ПС82 В3 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В4 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v4 | psv | ПС82 В4 | ПС82 В4 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В4 Зашунтирован | true | ПС82 В4 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В11 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v11 | psv | ПС82 В11 | ПС82 В11 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В11 Зашунтирован | true | ПС82 В11 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС82 | В10 | Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | ps82v10 | psv | ПС82 В10 | ПС82 В10 Ладва-Ветка (ЭЧ 9) | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС82 В10 Зашунтирован | true | ПС82 В10 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.6 |  | ps71v4_6 | psv | ПС71 В4.6 | ПС71 В4.6 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.6 Зашунтирован | true | ПС71 В4.6 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.6 |  | ps71v3_6 | psv | ПС71 В3.6 | ПС71 В3.6 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.6 Зашунтирован | true | ПС71 В3.6 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.4 |  | ps71v3_4 | psv | ПС71 В3.4 | ПС71 В3.4 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.4 Зашунтирован | true | ПС71 В3.4 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В1.3 |  | ps71v1_3 | psv | ПС71 В1.3 | ПС71 В1.3 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В1.3 Зашунтирован | true | ПС71 В1.3 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В2.7 |  | ps71v2_7 | psv | ПС71 В2.7 | ПС71 В2.7 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В2.7 Зашунтирован | true | ПС71 В2.7 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.3 |  | ps71v4_3 | psv | ПС71 В4.3 | ПС71 В4.3 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.3 Зашунтирован | true | ПС71 В4.3 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В4.5 |  | ps71v4_5 | psv | ПС71 В4.5 | ПС71 В4.5 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В4.5 Зашунтирован | true | ПС71 В4.5 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС71 | В3.7 |  | ps71v3_7 | psv | ПС71 В3.7 | ПС71 В3.7 | true | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | ПС71 В3.7 Зашунтирован | true | ПС71 В3.7 Не зашунтирован |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0